## WQ_2017
Water Quality Parameters
2017
| January | [5 empty] | February | [5 empty] | March | [5 empty] | April | [5 empty] | May | [5 empty] | June | [5 empty] | July | [5 empty] | August | [5 empty] | September | [5 empty] | October | [5 empty] | November | [5 empty] | December
Date |  |  | 10/01/2017 | 10/01/2017 |  | 10/01/2017 | [14 empty] | 2017-04-04 | 2017-04-04 |  | 2017-04-04 |  |  | 09/05/2017 | 09/05/2017 |  | 09/05/2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | 2017-09-11 |  |  | 2017-10-09 | 2017-10-09 |  | 2017-10-09 | No Flow | 2017-11-21 | 08/11/2017 | 2017-11-08 | No Flow | 2017-11-08 | No Flow | 20/12/2017 | 12/12/2017 | 12/12/2017 | No Flow | 12/12/2017
Site | CODD | CODO | CODW | DC800A | CCD | CCS | CODD | CODO | CODW | DC800A | CCD | CCS | CODD | CODO | CODW | DC800A | CCD | CCS | CODD | CODO | CODW | DC800A | CCD | CCS | CODD | CODO | CODW | DC800A | CCD | CCS | CODD | CODO | CODW | DC800A | CCD | CCS | CODD | CODO | CODW | DC800A | CCD | CCS | CODD | CODO | CODW | DC800A | CCD | CCS | CODD | CODO | CODW | DC800A | CCD | CCS | CODD | CODO | CODW | DC800A | CCD | CCS | CODD | CODO | CODW | DC800A | CCD | CCS | CODD | CODO | CODW | DC800A | CCD | CCS
Time |  |  | 11.30AM | 12.45PM |  | 9.45AM | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No Flow | No Flow | 11.30AM | 12.45PM | No Flow | 9.00AM | No Flow | No Flow |  |  | No Flow | [19 empty] | No Flow | No Flow | 2.15PM | 3.30PM | NA | 11.45AM | No Flow | No Flow | 2.45PM | 4.15PM | NA | 12.30PM |  | 10.15AM | 11.30AM | 12.30PM |  | 10.00AM |  | 10.30AM | 10.00AM | 11.15AM |  | 8.30AM
Gauge (m) |  |  | 0.66 | 0.3 |  | 3.36 | [14 empty] | 0.32 | 0.52 |  | 3.55 |  |  | 0.48 | 0.38 |  | 3.36 | [20 empty] | NA | 0.37 |  | 3.59 |  |  | NA | 0.35 |  | 3.57 |  | NA | 0.64 | 0.36 |  | 3.67 |  | NA | NA | 0.42 |  | 3.55
Flow (ML/day) | No Flow | No Flow | 24 | 1 | No Flow | 1900 | [14 empty] | 50 | 45 |  | 420 |  |  | 2 | 3 |  | 275 | [20 empty] | 130 | 8 |  | 833 |  |  | 5 | 6 |  | 2500 |  | 6 | 8 | 3 |  | 477 |  | Zero | 13 | 16 |  | 1462
Temp (oC) |  |  | 24.3 | 24.2 |  | 25.7 | [14 empty] | 17.9 | 18.3 |  | 18.5 |  |  | 11 | 10.4 |  | 12.8 | [20 empty] | 14.9 | 16.9 |  | 12.6 |  |  | 22.1 | 23.3 |  | 17.5 |  | 23.6 | 18.8 | 15 |  | 17.7 |  | 22.2 | 23.1 | 23.1 |  | 22.5
EC (mS/cm) |  |  | 286 | 452 |  | 132 | [14 empty] | 227 | 223 |  | 163 |  |  | 392 | 262 |  | 190 | [20 empty] | 262 | 258 |  | 123 |  |  | 318 | 228 |  | 146 |  | 173 | 250 | 219 |  | 113 |  | 304 | 322 | 293 |  | 195
DO (mg/L) |  |  | NA | NA |  | NA | [14 empty] | 8.3 | 8.2 |  | 10 |  |  | 8.7 | 10 |  | 10.8 | [20 empty] | 10.5 | 13.9 |  | 10.8 |  |  | 8.3 | 6.6 |  | 10.4 |  | 5.9 | 7.6 | 8.5 |  | 9.3 |  | 3.2 | 6.9 | 6.8 |  | 7.4
pH |  |  | 7.77 | 7.73 |  | 7.38 | [14 empty] | 7.74 | 7.71 |  | 8.05 |  |  | 7.78 | 7.91 |  | 8.06 | [20 empty] | 7.9 | 7.9 |  | 7.6 |  |  | 7.7 | 7.5 |  | 7.8 |  | 7.5 | 8 | 8.3 |  | 7.8 |  |  | 8.1 | 7.9 |  | 7.8
Turbidity (NTU) |  |  | 212 | 337 |  | 33.3 | [14 empty] | 138 | 211 |  | 22.4 |  |  | 145 | 248 |  | 18.7 | [20 empty] | 54.8 | 248 |  | 19 |  |  | 141 | O/R |  | 23.8 |  | 146 | 211 | 222 |  | 28 |  | 965 | 260 | 191 |  | 60.6
* Gauge Level u/s at CODA
* Gauge Level u/s at Wonga Bridge
Instrument Over Range 800+
Note on D12: Information System: ALS Lab Result
Note on E12: Information System: ALS Lab Result
Note on G12: Administrator: ALS Lab Result
Note on V12: Information System: ALS Lab Result
Note on W12: Information System: ALS Lab Result
Note on Y12: Administrator: ALS Lab Result
Note on AB12: Administrator: ALS Lab Result
Note on AC12: Administrator: ALS Lab Result
Note on AH12: Information System: NOW Lab Result
Note on AI12: Information System: NOW Lab Result
Note on AZ12: Information System: ALS Lab Result
Note on BA12: ALS Lab Result
Note on BC12: Information System: ALS Lab Result
Note on BF12: Information System: ALS Lab Result
Note on BG12: Information System: ALS Lab Result
Note on BI12: Information System: ALS Lab Result
Note on BL12: Information System: ALS Lab Result
Note on BM12: Information System: ALS Lab Result
Note on BO12: Information System: ALS Lab Result
Note on BR12: mro: ALS Lab Result
Note on BS12: Information System: ALS Lab Result
Note on BU12: Information System: ALS Lab Result